Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2021 г. N 815

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ

ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ

КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", И О ПРИЗНАНИИ

УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 ИЮЛЯ 2020 Г. N 985

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2C5094A20D1721D334E319836C0E5861CEA23B0C550802AC77AF132548EBEB0E016333AFCC78082EX8uBH) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914) |  |

В соответствии с [частью 1 статьи 6](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A29559BA00C1D21D334E319836C0E5861CEA23B0C550802A47BAF132548EBEB0E016333AFCC78082EX8uBH) Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [перечень](#P46) национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

2. Установить, что:

принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата в период с 1 августа 2020 г. до 1 сентября 2021 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий до 1 сентября 2022 г., проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2B5495AF0D1321D334E319836C0E5861CEA23B0C550802AD76AF132548EBEB0E016333AFCC78082EX8uBH), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", или на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2B5996A4041421D334E319836C0E5861CEA23B0C550802AD71AF132548EBEB0E016333AFCC78082EX8uBH), утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей до дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2C5094A20D1721D334E319836C0E5861DCA26300570B1CAC71BA45740EXBuDH) Правительства Российской Федерации от 20 мая 2022 г. N 914 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. N 815" (далее - постановление от 20 мая 2022 г. N 914), по выбору застройщика или технического заказчика;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2C5094A20D1721D334E319836C0E5861CEA23B0C550802AD73AF132548EBEB0E016333AFCC78082EX8uBH) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата в период с 1 августа 2020 г. до 1 сентября 2021 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий после 1 сентября 2022 г., проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2B5495AF0D1321D334E319836C0E5861CEA23B0C550802AD76AF132548EBEB0E016333AFCC78082EX8uBH), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", или на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей до дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2C5094A20D1721D334E319836C0E5861DCA26300570B1CAC71BA45740EXBuDH) от 20 мая 2022 г. N 914, или в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей после дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2C5094A20D1721D334E319836C0E5861DCA26300570B1CAC71BA45740EXBuDH) от 20 мая 2022 г. N 914, по выбору застройщика или технического заказчика;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2C5094A20D1721D334E319836C0E5861CEA23B0C550802AD76AF132548EBEB0E016333AFCC78082EX8uBH) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата до 1 августа 2020 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий до 1 сентября 2022 г., проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2A519BA2081421D334E319836C0E5861CEA23B0C550802AD71AF132548EBEB0E016333AFCC78082EX8uBH), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", или на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2B5996A4041421D334E319836C0E5861CEA23B0C550802AD71AF132548EBEB0E016333AFCC78082EX8uBH), утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей до дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2C5094A20D1721D334E319836C0E5861DCA26300570B1CAC71BA45740EXBuDH) от 20 мая 2022 г. N 914, по выбору застройщика или технического заказчика;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2C5094A20D1721D334E319836C0E5861CEA23B0C550802AD74AF132548EBEB0E016333AFCC78082EX8uBH) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата до 1 августа 2020 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий после 1 сентября 2022 г., проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2A519BA2081421D334E319836C0E5861CEA23B0C550802AD71AF132548EBEB0E016333AFCC78082EX8uBH), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", или на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей до дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2C5094A20D1721D334E319836C0E5861DCA26300570B1CAC71BA45740EXBuDH) от 20 мая 2022 г. N 914, или в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей после дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2C5094A20D1721D334E319836C0E5861DCA26300570B1CAC71BA45740EXBuDH) от 20 мая 2022 г. N 914, по выбору застройщика или технического заказчика;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2C5094A20D1721D334E319836C0E5861CEA23B0C550802AD7BAF132548EBEB0E016333AFCC78082EX8uBH) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата в период с 1 сентября 2021 г. до 1 сентября 2022 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий после 1 сентября 2022 г., проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей до дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2C5094A20D1721D334E319836C0E5861DCA26300570B1CAC71BA45740EXBuDH) от 20 мая 2022 г. N 914, или в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей после дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2C5094A20D1721D334E319836C0E5861DCA26300570B1CAC71BA45740EXBuDH) от 20 мая 2022 г. N 914, по выбору застройщика или технического заказчика.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2C5094A20D1721D334E319836C0E5861CEA23B0C550802AE73AF132548EBEB0E016333AFCC78082EX8uBH) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

3. Признать утратившим силу [постановление](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2B5495AF0D1321D334E319836C0E5861DCA26300570B1CAC71BA45740EXBuDH) Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 29, ст. 4661).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утвержден

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 28 мая 2021 г. N 815

ПЕРЕЧЕНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ

ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ

КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2C5094A20D1721D334E319836C0E5861CEA23B0C550802AE70AF132548EBEB0E016333AFCC78082EX8uBH) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914) |  |

Национальные стандарты

1. [ГОСТ 27751-2014](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010764C9B33B0F561602AF6CA64776X0uFH) "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения". [Разделы 3](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D55080AAF79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [4](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550902AA79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) ([пункты 4.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550902AB79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [4.2](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550903AD79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [5](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550900AA79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) (за исключением [абзаца второго пункта 5.1.4](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550906AF79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [пунктов 5.2.3](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550907AA79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.2.4](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550907AB79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.2.6](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550907A579F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [6](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550904AC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) (за исключением [пунктов 6.1.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550904AE79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [6.2.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550905A879F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [абзаца второго пункта 6.2.3](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550905AB79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [пунктов 6.2.4](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550905A479F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [6.2.6](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D55090AAC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [6.3.4](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D55090AAB79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [6.3.5](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D55090AA479F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [7](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D55090AA579F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) (за исключением [пунктов 7.6](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D55090BA979F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [7.9](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D55090BA579F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [8](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A02AC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) ([пункты 8.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A02AD79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [8.3](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A02AF79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [8.4](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A02A879F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [9](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A02AA79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [10](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A03AE79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) (за исключением [абзаца второго пункта 10.2](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A01AC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [пунктов 10.3](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A01AD79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [10.5](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A06AC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [11](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A06AD79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) (за исключением [пункта 11.6](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A04AD79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [13](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B02A479F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) ([пункт 13.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A295995A7081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B02A579F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2C5094A20D1721D334E319836C0E5861CEA23B0C550802AE71AF132548EBEB0E016333AFCC78082EX8uBH) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

2 - 4. Исключены с 1 сентября 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2C5094A20D1721D334E319836C0E5861CEA23B0C550802AE74AF132548EBEB0E016333AFCC78082EX8uBH) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914.

Своды правил

5 - 10. Исключены с 1 сентября 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2C5094A20D1721D334E319836C0E5861CEA23B0C550802AE74AF132548EBEB0E016333AFCC78082EX8uBH) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914.

11. [СП 20.13330.2016](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010764C9B33B0F561602AF6CA64776X0uFH) "СНиП 2.01.07-85\* Нагрузки и воздействия". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550806AD79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) ([пункт 4.2](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB3506015946F97FA6446A0CBDF80E027FX3u0H)), [6](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D55080AA479F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) ([пункты 6.2](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D55080BAD79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) - [6.7](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB3F055E5C53E827A9457712BEE512007D31XAuFH)), [7](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550903A979F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [8](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550901A579F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) ([пункты 8.1.3](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550907AA79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [8.1.4](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550905AC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [8.2.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D55090AA479F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [8.2.2](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A04AA79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [8.2.6](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370C510356FD36F14A760FA0E60F1C7F33AEXDu1H), [8.2.7](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370C5C0356FD36F14A760FA0E60F1C7F33AEXDu1H), [8.3.4](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A0BAA79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [8.3.5](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370F530356FD36F14A760FA0E60F1C7F33AEXDu1H), [8.4.2](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B01AD79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [8.4.5](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B01A879F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [9](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B01A979F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) (за исключением [пункта 9.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B01AA79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [абзаца второго пункта 9.3](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B06AC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [пункта 9.6](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B06AB79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [10](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B0AAC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) (за исключением [пунктов 10.2](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370F5C0356FD36F14A760FA0E60F1C7F33AEXDu1H), [10.4](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB3708510356FD36F14A760FA0E60F1C7F33AEXDu1H) - [10.11](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C01A979F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [11](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C01A479F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) ([пункты 11.1.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C06A579F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [11.1.3](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C07A579F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [подраздел 11.2](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550F0AAD79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [12](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550000AE79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) (за исключением [пункта 12.3](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550102A479F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [13](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550103A979F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) ([пункты 13.2](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550103AB79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [13.5](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D55010BAE79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [13.8](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D540A02A979F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [15](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D540A02A479F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) ([пункты 15.1.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D540A03AE79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [15.1.4](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D540A00AA79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) - [15.2.2](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D540A01AC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [приложения А](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D540A01A879F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) - [В](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D540C0AAC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [Д](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D570E02A579F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) (за исключением [пунктов Д.1.5](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB370D570E03A479F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [Д.2.4.6](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A5081F7CD93CBA15816B010776C9EB3F0E5E5C53E827A9457712BEE512007D31XAuFH)).

12 - 16. Исключены с 1 сентября 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2C5094A20D1721D334E319836C0E5861CEA23B0C550802AE74AF132548EBEB0E016333AFCC78082EX8uBH) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914.

17. [СП 28.13330.2017](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010764C9B33B0F561602AF6CA64776X0uFH) "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии". [Разделы 5](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D55080BAE79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) ([пункты 5.2.4](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550900A879F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) - [5.2.7](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550901A879F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.2.11](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550901A479F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.3.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550906AC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.3.9](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550905A979F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.4.4](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D55090BAF79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) ([абзацы второй](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D55090BA879F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) и [четвертый](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D55090BAA79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [5.4.7](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A03AD79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) ([абзацы одиннадцатый](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A00AD79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) - [семнадцатый](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A00AB79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) и [девятнадцатый](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A00A579F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [5.4.10](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A01AB79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.4.12](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A06AD79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.4.13](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A06AE79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) ([абзацы второй](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A06AF79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) и [третий](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A06A879F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [5.4.24](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A04A979F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.4.26](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A04AB79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.5.3](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A05AE79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.5.9](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A0BAE79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.5.13](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B02AF79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.5.14](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B02A979F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.5.16](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B02A479F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.6.13](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B07AC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.6.14](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B07AE79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.6.16](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B07A979F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.6.17](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B07AB79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B07A479F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [5.6.18](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B07A579F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.6.20](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B04AD79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.7.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B04A879F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.7.3](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B04A479F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.7.4](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B04A579F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.7.6](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B0AAC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.7.8](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B0AAB79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.7.10](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B0AA579F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [6](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B0BAD79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) ([пункты 6.4](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B0BAA79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [6.6](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B0BA579F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [6.8](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C02A979F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [6.11](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C03AE79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) - [6.13](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C03AB79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [7](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C03A579F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) ([пункты 7.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C00AC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [7.3](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C00AB79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [7.4](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C00A579F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [7.7](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C01A879F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [8](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C01A879F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) ([пункты 8.2](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C01A579F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [8.3](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C06AC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [9](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C06AF79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) ([пункты 9.1.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D530805AC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [9.2.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D53080BAC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [9.2.4](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D510D0BAC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) - [9.2.6](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C07A479F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [9.2.8](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C04AE79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) (за исключением [примечания](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C04AF79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [9.2.9](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C04A879F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) - [9.2.11](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C05AE79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [9.3.4](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D510103AD79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [9.3.6](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D510103A879F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [9.3.9](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D510100AC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [9.4.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D510101AC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [9.4.6](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550D03AD79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [9.4.8](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5994A1051F7CD93CBA15816B010776C9EB370D510E02A479F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2C5094A20D1721D334E319836C0E5861CEA23B0C550802AE75AF132548EBEB0E016333AFCC78082EX8uBH) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

18 - 37. Исключены с 1 сентября 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2C5094A20D1721D334E319836C0E5861CEA23B0C550802AE7AAF132548EBEB0E016333AFCC78082EX8uBH) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914.

38. [СП 59.13330.2020](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010764C9B33B0F561602AF6CA64776X0uFH) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". [Разделы 1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550800AC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [2](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550800A879F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [4](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550903AA79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) (за исключением [пункта 4.6](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550900AA79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [5](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550900A479F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) ([пункты 5.1.2](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550901AE79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) - [5.1.8](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550907AD79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.1.10](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550907A879F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) - [5.1.16](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A02A879F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.1.17 (абзац второй)](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A03AE79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.2.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A00AC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) - [5.2.5](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A01A479F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [5.3.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A06AC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) - [5.3.3](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A06AB79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [6](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A05AE79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) ([пункты 6.1.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A05A879F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [6.1.2](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A05AB79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [6.1.4](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A0AAF79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) - [6.1.6](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550A0BAE79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [6.1.8](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B02AC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [6.1.9](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B02A979F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [6.2.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B02A579F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) - [6.2.9](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B06AE79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [6.2.10](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B07AD79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B07AE79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [6.2.11](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B07A879F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) - [6.2.13](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B04AD79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [6.2.14 (абзац первый)](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B04AB79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [6.2.16](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B05AE79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [6.2.19](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B0AAD79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) - [6.2.22](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B0BAD79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [6.2.24](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550B0BAF79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) - [6.2.32](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C03AB79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [6.3.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C00AC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) - [6.3.9](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C05A879F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [6.4.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C05A579F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) - [6.4.3](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550C0AAF79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [6.5.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550D02AF79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [6.5.2](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550D03A579F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [6.5.3 (абзац первый)](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550D00AD79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [6.5.5](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550D00AA79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [6.5.6](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550D00AB79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [6.5.9](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550D01AC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [7](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550D06AD79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [8](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550D0BAC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) (за исключением [пунктов 8.1.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550D0BAE79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [8.1.5](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550D0BAB79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [8.1.6](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550D0BA479F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [8.2.5](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550E00AB79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [абзаца второго пункта 8.5.8](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550F01A879F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [9](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550F0BAA79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) ([пункты 9.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550F0BAB79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [9.2](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550F0BA479F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH), [9.4](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550002AC79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) - [9.10](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550002A579F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH)), [приложение А](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5892A50A1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550003AD79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH).

39 - 66. Исключены с 1 сентября 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2C5094A20D1721D334E319836C0E5861CEA23B0C550802AE7AAF132548EBEB0E016333AFCC78082EX8uBH) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914.

67. [СП 131.13330.2020](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A50C1F7CD93CBA15816B010764C9B33B0F561602AF6CA64776X0uFH) "СНиП 23-01-99\* Строительная климатология". [Разделы 3](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A50C1F7CD93CBA15816B010776C9EB370D550800A879F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH) - [13](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC5AAEE4C935A2A5893A50C1F7CD93CBA15816B010776C9EB370E5C0A04AA79F0163059B3E40F1C7D30B2D07A0AX2uFH).

68 - 69. Исключены с 1 сентября 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2C5094A20D1721D334E319836C0E5861CEA23B0C550802AE7AAF132548EBEB0E016333AFCC78082EX8uBH) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914.

Примечание. Нормативные документы (их части), на которые имеются ссылки в национальных стандартах и сводах правил (их частях), включенных в настоящий перечень, применяются на обязательной основе в случае, если нормативные документы (их части) содержатся в настоящем перечне.